ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ / w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice / Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 / NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 / Dyrektor tel.032/ 245-34-40 / tel.032 /770-77-84 / Kadry tel. 032/245-25-54 / Gł. księgowa tel. 032/245-25-28	Świętochłowice, dnia 2 września 2010 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów elektrycznych; znak sprawy: 24/ZA/10.

Pytanie nr 1:
Żarówki 100W wycofane z produkcji. Czy Zamawiający zamieni je na inne czy wykreśli pozycję?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu Ofertowym- wykreślając poz. 14.

Pytanie nr 2:
Proszę o udzielenie informacji na temat n/w pozycji:
- nr 32- kabel YDYp 3 x 1,5 mm- proszę o sprecyzowanie napięcia kabla.
- nr 33- kabel YDYp 3 x 2,5 mm- proszę o sprecyzowanie napięcia kabla.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zamawiający wymaga w poz. 32, 33 kabli o napięciu do 1 KV.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na dostawę artykułów elektrycznych; znak sprawy: 24/ZA/10, na dzień 8.09.2010 r. do godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.09.2010. r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Sprzęt oświetleniowy

L.P.	OPIS WYROBU	J.m.	ILOŚĆ MAX	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Świetlówka 18 W/74	100	szt.
2.	Świetlówka 36 W/74	150	szt.
3.	Świetlówka TL 8W/54	10	szt.
4.	Świetlówka TL – D30 W/54	10	szt.
5.	Świetlówka PWS 9W / 840	10	szt.
6.	Świetlówka F – 30 W/54	10	szt.
7.	Świetlówka do lampy bakteriobójczej TUV TL – D 30W	20	szt.
8.	WTS 16A/660V	50	szt.
9.	WTS 20 A/660V	50	szt.
10.	Zapłonniki 4 – 22 W	100	szt.
11.	Zapłonniki 4 – 65 W	100	szt.
12.	Żarówki 40 W 230V	300	szt.
13.	Żarówki 60 W 230 V	300	szt.
14.	Żarówki 100 W 230V	50	szt.
15.	Żarówka halogenowa LH 58 24 V/65W	10	szt.
16.	Żarówka Philips 12V 150 W	10	szt.
17.	Żarnik halogenowy 70W	15	szt.
18.	Żarówka halogenowa R 7s 150 W 78MM	10	szt.
19.	Świetlówka 13W	10	szt.
20.	Oprawa LFTH 150 W 78 MM	10	szt.
21.	Oświetlenie lampy ewakuacyjnej 16W (czas świecenia min 2h)	10	szt.
22.	Gniazdka p/t podwójne BINGO	50	szt.
23.	Gniazdka p/t pojedyncze BINGO	30	szt.
24.	Gniazdka n/t podwójne	10	szt.
25.	Gniazdka n/t pojedyncze	20	szt.
26.	Wtyczka 16A 2P+O	20	szt.
27.	Wyłącznik p/t pojedynczy	20	szt.
28.	Wyłącznik p/t podwójny	20	szt.
29.	Włącznik p/t pojedynczy	20	szt.
30.	Włącznik p/t podwójny	20	szt.
31.	Wyłączniki schodowe	1	szt.
32.	YDYp 3x 1,5	0,500	km
33.	YDYp 3x 2,5	0,200	km
34.	Przewód do sygn. poż. YnTKSY e wk 1x2x0,8	0,100	km
35.	Oprawa OKN 2 x 36 W	50	szt.
36.	Oprawa 2 x 18 W	20	szt.
37.	Przedłużacz 2P – 3x220V5M	20	szt.
38.	Przedłużacz 2P - 5x 220V5M	20	szt.
39.	Świetlówka 13W/840/2P	10	szt.
40.	Świetlówka 9W/940/2P	10	szt.
41.	Świetlówka TDL 36W-1/33	20	szt.
42.	Moduł awaryjny 2h do lamp model ERGO 208 2x8W	10	szt.
43.	Plafoniery	5	szt.
44.	Żarówki 75W 230V	10	szt.
45.	Promiennik podczerwieni przeźroczysty E40 375W 230V	20	szt.
46.	Puszki p/t – przekrój 60	10	szt.
47.	Puszki p/t – przekrój 80	10	szt.
48.	Puszki natynkowe	10	szt.
49.	Kołki rozporowe 8	500	szt.
50.	Listwa zaciskowa 6 mm2	30	szt.
51.	Listwa zaciskowa 10 mm2	10	szt.
52.	Listwa zaciskowa 4 mm2	10	szt.
53.	Taśma izolacyjna czarna	15	szt.
54.	Żarówka energooszczędna 9W/827E-27 trwałość min 6 lat	50	szt.
55.	Żarówka energooszczędna 11W/827E-27 trwałość min 6 lat	50	szt.
56.	Żarówka energooszczędna 14W/827 E-27 trwałość min 6 lat	30	szt.
57.	Latarka halogen – led. (bateria R20, obudowa metalowa)	5	szt.
58.	Żarówka świecowa z małym gwintem 40W	20	szt.
59.	Bezpieczniki DO1 20 A	50	szt.
60.	Bezpieczniki DO2 50 A	10	szt.
61.	Listwa zabezpieczająca (przeciwnapięciowa) 5 gniazd x 5m	30	szt.
62.	Wyłączniki zmierzchowe	10	szt.
63.	Listwa elektroinstalacyjna 25x15	50	szt.
64.	Listwa elektroinstalacyjna 18x12	50	szt.
65.	Palnik TDL 18W/840 światła białego	20	szt.
66.	Żarówka halogenowa H3 24V 70W	20	szt.
67.	Koszt gospodarowania odpadami (źródła światła)	.......	szt.
68.	Koszt gospodarowania odpadami (oprawy)	.......	szt.

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
###
        ………………………………..
        (miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )