ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ / w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice / Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 / NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 / Dyrektor tel.032/ 245-34-40 / tel.032 /770-77-84 / Kadry tel. 032/245-25-54 / Gł. księgowa tel. 032/245-25-28	Świętochłowice, 23 czerwca 2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: ………………………….. 20/ZA/10

przedmiot zamówienia publicznego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych.

wymagany czas realizacji zamówienia: .................. 30 dni od daty podpisania umowy

termin składania ofert:…………………………… 5 lipca 2010 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:…………………………… 5 lipca 2010 r. godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sekretariat- pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sala konferencyjna – pokój nr 5.

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej	- Martyna Kołton
tel. 32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

w zakresie przedmiotu zamówienia :
tel. 32/ 245 50 41 wew. 322 w godzinach od 10:00 - 12:00	- Martyna Kołton
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

kryteria oceny ofert:	cena	- 100%

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

załączniki:
1.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Wzór umowy - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
    2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655- tekst jednolity z późn. zm.) - Załącznik nr 3.
 4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw - Załącznik nr 4.
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń medycznych.

###### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
(CPV) kodem:

33100000-1	-	Urządzenia medyczne
44611200-8	-	Respiratory
33158200-4	-	Urządzenia do elektroterapii
33194110-0	-	Pompy infuzyjne

Zakres zamówienia obejmuje VI części (pakiety) – Załącznik nr 1.

Pakiet I	-	Aparat do znieczulania o parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.1.
Pakiet II	-	Respirator o parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 2.1.
Pakiet III	-	Urządzenie do rozmrażania osocza o parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 3.1.
Pakiet IV	-	Sprzęt rehabilitacyjny w asortymencie i ilościach wymienionych w załączniku nr 1 oraz o parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załącznikach nr 4.1; 4.2; 4.3.
Pakiet V	-	Kardiomonitory w ilości wymienionej w załączniku nr 1 oraz o parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 5.1.
Pakiet VI	-	Pompa infuzyjna o parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 6.1.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Urządzenia medyczne dostarczone zostaną do Szpitala Powiatowego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy transportem własnym Wykonawcy wraz z wniesieniem i zainstalowaniem urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odbiór urządzeń potwierdzony zostanie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym.
2. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzeń medycznych Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić bez odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu w obsłudze danego sprzętu. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym umiejętność obsługi i użytkowania danego sprzętu.
3. Urządzenia medyczne muszą być dostarczone do Szpitala Powiatowego fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane, powinny posiadać instrukcję użytkowania, gwarancję i dokumentację w języku polskim.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego faxem lub telefonicznie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia urządzenia medycznego do Szpitala Powiatowego.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub przedłoży oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie w/w warunków innym podmiotom, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien złożyć następujące dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający wymaga przedłożenia:
1. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub oświadczenia o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń.
2. Wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-
   z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 4.
Wykonawca wykaże wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający wymaga przedłożenia:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) – Załącznik nr 3.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b, c, d i f składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt e), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 4 lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wymagane jest wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
  1. Certyfikat zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
  2. Ulotkę informacyjną urządzenia w języku polskim.

Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

      1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
      2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
      3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
      4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

###### Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Martyna Kołton, tel.: 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35,
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl.

###### Rozdział 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa
i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Dostawa urządzeń medycznych.”

Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z dopiskiem “ tylko do wglądu przez komisję przetargową.”
W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne.

Rozdział 11. Sposób obliczenia ceny oferty

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
Oferowana cena powinna być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12. Język postępowania

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział 13. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- sekretariat- pok. nr 2 w terminie do 5 lipca 2010 r. do godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 lipca 2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 Rozdział 15. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z zapisami Działu VI „Środki Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu w formie pisemnej, celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującym kryterium:

Kryterium / 1. cena	Waga (%) / 100 %

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

Kryterium – cena brutto – 100%

Cena brutto najniższa wśród ofert
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto danego Wykonawcy

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 17. Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
      niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 18. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
   i prawne;
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu. Może to uczynić również w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani Martyna Kołton tel. 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35, telefonicznie i faxem w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 10:00 do 14:00.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 29 czerwca 2010 r. do godz. 24:00.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumienia się drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoz.net.pl
2. Adres strony internetowej: http://www.zoz.net.pl

Świętochłowice, dnia 23 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet I- Aparat do znieczulania

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1.	Aparat do znieczulania z monitorowaniem / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.1.	1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet II- Respirator

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1.	Respirator / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.2.	1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Pakiet III- Urządzenie do rozmrażania osocza

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1.	Urządzenie do rozmnażania osocza / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.3.	1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet IV- Sprzęt rehabilitacyjny
Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1.	Aparat do elektroterapii z ultradźwiękiem / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.4.1.	1 szt.
2.	Aparat do laseroterapii / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.4.2.	1 szt.
3.	Aparat do magnetoterapii / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.4.3.	1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia: ………………....................................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia: …………………....................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet V- Kardiomonitory

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1.	Kardiomonitor / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.5.	4 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet VI- Pompa infuzyjna

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1.	Pompa infuzyjna / O parametrach technicznych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia- załączniku nr 1.6.	1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Załącznik nr 1.1. do Pakietu nr I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Aparat do znieczulania
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
	Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm]	Podać
	Zasilanie AC 230 V 50 Hz	TAK
	Blat roboczy do pisania	TAK
	Dodatkowe oświetlenie zintegrowane z aparatem	TAK
	Szuflady na drobne akcesoria, min 2 szuflady	TAK
	Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada min dwóch kół aparatu	TAK
	Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu	TAK
	Dodatkowe gniazda elektryczne 230VAC. Min. 4 gniazda	TAK
	Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA	TAK
	Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), butle rezerwowe z reduktorami w komplecie	TAK
	Zasilanie awaryjne aparatu na min 90 min.; akumulator doładowywany w czasie pracy	TAK
	Możliwość prowadzenia znieczulania po zaniku napięcia sieciowego i rozładowaniu akumulatora	TAK
	Regulowane ramię do podtrzymania układu oddechowego pacjenta	TAK
	Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu
	Uchwyty do dwóch parowników mocowanych jednocześnie	TAK
	Wbudowane systemy mocowania parowników 1xSelectatec oraz 1xDrager	TAK
	Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie	TAK
System dystrybucji gazów
	Przepływomierze mechaniczne, podwójne wysokiej dokładności dla tlenu, podtlenku azotu, pojedynczy dla powietrza.	TAK
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%, preferowany układ mechaniczny	TAK
	Możliwość szybkiego wyboru podawanej mieszaniny gazów: O2+N2O, O2+Powietrze – wbudowany przełącznik	TAK
Układ oddechowy
	Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci	TAK
	Wspólne wyjście gazów z możliwością podłączenia układów bezzastawkowych	TAK
	Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 40 l/min.	TAK
	Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa	TAK
	Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l.	TAK
	Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym	TAK
	Pochłaniacz CO2 o pojemności min 1,5l	TAK
	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną	TAK
	RESPIRATOR ANESTETYCZNY, zintegrowany, napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo	TAK
Tryby wentylacji
	Tryb ręczny wentylacji	TAK
	Wentylacja kontrolowana objętością	TAK
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem	TAK
Regulacje
	Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min 0 do 20 mbar	TAK
	Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, / min 1: 6 do 3:1	TAK
	Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 70 odd./min	TAK
	Reg. ciśnienia wdechowego od min 6 do 60 mbar	TAK
	Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 1400 ml	TAK
	Reg. pauzy wdechowej w zakresie minimum 5-50%	TAK
Alarmy
	Alarm odłączenia pacjenta	TAK
	Alarm niskiej objętości minutowej
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK
	Alarm braku zasilania w poszczególne gazy	TAK
	Alarm Apnea	TAK
	Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu	TAK
Pomiar i obrazowanie
	Stężenie tlenu w gazach wdechowych	TAK
	Pomiar objętości oddechowej TV	TAK
	Pomiar objętości minutowej MV	TAK
	Ciśnienia szczytowego	TAK
	Ciśnienia Plateau	TAK
	Ciśnienia średniego	TAK
	Ciśnienia PEEP	TAK
	Krzywa ciśnienia w funkcji czasu wyświetlana na ekranie respiratora przy wentylacji mechanicznej i ręcznej	TAK
	Ekran respiratora, przekątna min 6’’, wbudowany w korpus aparatu	TAK
	Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i przycisków	TAK
	Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy	TAK
	Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy	TAK
	Wyświetlana aktualna data i czas	TAK
iNNE
	Jeden ssak injektorowy napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l	TAK
	Możliwość ominięcia testu, tzw. szybkie uruchomienie	TAK
	Parownik do sevofluranu	TAK
	Bezobsługowy czujnik przepływu	TAK
	Instrukcja Obsługi w języku polskim	TAK
MONITOR PACJENTA
	Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet	TAK
	Kolorowy, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 10.4”	TAK
	Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 6	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK
	Obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków szybkiego wyboru	TAK
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów	TAK, > 96-godz
	Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi	TAK, > 50
	Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy)	TAK
	Zasilanie monitora 230V/50Hz	TAK
	Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 60 minut pracy	TAK
Pomiar EKG/ST/Resp
	Przewód EKG z 5. końcówkami EKG	TAK
	Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min	TAK
	Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min	TAK
	Analiza odchylenia odcinka ST	TAK
	Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu	TAK, min. 10
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
	Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego	TAK
	Tryb pracy ręczny	TAK
	Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut	TAK
	Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Mankiet pediatryczny. Przewód łączący mankiet z modułem	TAK
Pomiar saturacji i pletyzmografia
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu	TAK
	Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji	TAK
	Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec	TAK
Pomiar temperatury (dwa kanały)
	Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała	TAK
	Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej	TAK
	Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny.	TAK
Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu
	Pomiar EtCO2 i InsCO2	TAK
	Pomiar stężenia tlenu (czujnik paramagnetyczny)	TAK
	Monitorowane gazy anestetyczne: halotan, izofluran, enfluran, sewofluran, dezfluran	TAK
	Jednoczesne wyświetlanie krzywych kapnograficznej oraz stężeń gazu anestetycznego i tlenu	TAK
	Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC	TAK
Dodatkowe
95.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
96.	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
97.	Paszport techniczny	TAK
98.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
Załącznik nr 1.2. do Pakietu nr II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Respirator
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
Ogólne
1.	Respirator dla dzieci i dorosłych do wentylacji w czasie transportu i pierwszej pomocy	TAK
2.	Respirator na stojaku jezdnym	TAK
3.	Zasilanie energią elektryczną 230VAC z możliwością podłączenia do zasilania 12VDC	TAK
4.	Wewnętrzne zasilanie bateryjne respiratora na min. 3 godziny	TAK (podać)
Rodzaje wentylacji
5.	IPPV objętościowa	TAK
6.	IPPV czasowo-zmienna	TAK
7.	PSV	TAK
Tryby wentylacji
8.	Wentylacja IPPV+AST	TAK
9.	Wentylacja PSV + wentylacja bezdechu	TAK
10.	CPAP	TAK
11.	PEEP	TAK
Parametry regulowane
12.	Objętość minutowa min. 1-16 l/min	TAK (podać)
13.	Częstość oddechów min. 5 -70 odd/min.	TAK (podać)
14.	Granica ciśnienia – górny limit ciśnienia w drogach oddechowych 0-50 cmH2O	TAK (podać)
15.	PEEP 0 -20 cm H2O	TAK
16.	Wykrywanie własnej aktywności oddechowej od -1 do -5 cm H2O	TAK
17.	Stężenie tlenu 50 % - O2 lub 100 % -O2	TAK
Alarmy
18.	Niskie ciśnienie w drogach oddechowych	TAK
19.	Wysokie ciśnienie w drogach oddechowych	TAK
20.	Bezdech	TAK
21.	Słaba bateria	TAK
22.	Zasilania gazów	TAK
23.	Brak zasilania z sieci	TAK
Inne
24.	Silikonowy układ oddechowy z zastawką wydechową	TAK
25.	Przycisk wyciszania alarmów	TAK
26.	Mechaniczny miernik ciśnień w drogach oddechowych	TAK
27.	Stosunek I:E – 1:1,5	TAK
28.	Rodzaj przepływu – stały lub opadający / (PSV)	TAK
29.	Pauza wdechowa ustawiana automatycznie w trybie PSV	TAK
30.	Parametr mierzony – ciśnienie w drogach oddechowych	TAK
Dodatkowe
31.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
32.	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
33.	Paszport techniczny	TAK
34.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
Załącznik nr 1.3. do Pakietu nr III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Urządzenie do rozmrażania osocza
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
1.	Rozmrażanie jednorazowo na płycie grzewczej 3 pojemników osocza, z możliwością rozmrażania pojedynczych pojemników	TAK
2.	Stabilizacja temperatury „na sucho” dzięki zastosowaniu nawiewu ciepłym powietrzem	TAK
3.	Zasilanie z sieci energetycznej za pośrednictwem UPS podtrzymującego działanie urządzenia przez min. 20 minut	TAK
4.	Autotest systemu weryfikujący funkcję urządzenia z uwzględnieniem elementów elektromechanicznych i czujników temperatury	TAK
5.	Maksymalna temperatura ogrzewanego produktu 37C	TAK
6.	Funkcja szybkiego rozmrażania i ogrzewania produktów z krwi	TAK
7.	Wbudowany system alarmowy: akustyczny i wzrokowy	TAK
8.	Temperatura podawana przez urządzenie powinna wskazywać temperaturę rozmrażanego produktu	TAK
9.	Rynienka ( taca ) ze stali nierdzewnej umożliwiająca łatwe czyszczenie w przypadku pęknięcia rozmrażanej jednostki	TAK
10.	Zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk przebiegu każdej operacji i kalibracji temperatury	TAK
Dodatkowe
11.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
12.	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
13.	Paszport techniczny	TAK
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
Załącznik nr 1.4.1. do Pakietu nr IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Aparat do elektroterapii z ultradźwiękiem
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
1.	Aparat co najmniej 2-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (1 x elektroterapia, 1 x ultradźwięk)	TAK (podać)
2.	Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem o przekątnej / min. 4 cale	TAK (podać)
3.	Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów	TAK
4.	Rodzaje podstawowych prądów:
-	prąd galwaniczny	TAK
-	prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO	TAK
-	prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5	TAK
-	prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące	TAK
-	prądy Faradaya i neofaradyczne	TAK
-	prądy Kotza (rosyjska stymulacja)	TAK
-	fale H	TAK
-	mikroprądy	TAK
-	prądy Leduca	TAK
-	impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane	TAK
-	interferencje: dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa, wektor dwubiegunowy (ręczny i auto)	TAK
-	funkcje elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej I/t, reobazy – chronaksji, współczynnika akomodacji, zapisywanie ich w pamięci aparatu oraz edycja)	TAK
5.	Funkcje elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej I/t, reobazy – chronaksji, współczynnika akomodacji, zapisywanie ich w pamięci aparatu oraz edycja)	TAK
6.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)	TAK
7.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 50)	TAK (podać)
8.	Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów	TAK
9.	Możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk)	TAK
10.	Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 20)	TAK (podać)
11.	Tryby prądu stałego i stałego napięcia	TAK
12.	Autotest elektrod i kabli	TAK
13.	Możliwość zmiany polaryzacji elektrod	TAK
14.	Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu	TAK
15.	Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim	TAK
16.	Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu	TAK
17.	Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni min. 5 cm2	TAK (podać)
18.	Częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz	TAK
19.	Tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz	TAK
20.	Pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta	TAK
21.	Wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie	TAK
22.	Regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1%	TAK
23.	Regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2	TAK
Dodatkowe
24.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
25.	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
26.	Paszport techniczny	TAK
27.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
Załącznik nr 1.4.2. do Pakietu nr IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Aparat do laseroterapii
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
1.	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe – wbudowany akumulator	TAK
2.	Sonda laserowa podczerwona IR zbieżna o długości min. fali 830 nm i mocy min. 100mW	TAK (podać)
3.	Praca ciągła i impulsowa 0-5000Hz	TAK
4.	Współczynnik wypełnienia 10-90% z regulacją co 1%	TAK
5.	Częstotliwości Nogiera i EAV	TAK
6.	Autotest podłączonych sond laserowych	TAK
7.	2 pary uniwersalnych okularów ochronnych chroniących przed falami o długości 632-1400nm	TAK
8.	Możliwość podłączenia sondy czerwonej lub sondy prysznicowej, 2 gniazda dla sond laserowych	TAK
9.	Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu dla różnych specjalizacji lekarskich (gotowe diagnozy)	TAK
10.	Wbudowane gotowe programy numeryczne	TAK
11.	Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim	TAK
12.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 50)	TAK (podać)
13.	Ekran graficzny wym. min. 70x30 mm, rozdzielczość min.120x60 punkty	TAK (podać)
14.	Rozmiary aparatu nie większe niż 200x150x350mm	TAK (podać)
15.	Menu w języku polskim	TAK
16.	Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu	TAK
17.	Sygnały dźwiękowe	TAK
18.	Możliwość rozbudowy o kanał elektroterapii lub ultradźwięków	TAK
Dodatkowe
19.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
20.	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
21.	Paszport techniczny	TAK
22.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
Załącznik nr 1.4.3. do Pakietu nr IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Aparat do magnetoterapii
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
1.	Aparat wyposażony w pole magnetyczne impulsowe: / prostokątne / trójkątne / sinusoidalne / eksponencjalne / ciągłe	TAK
2.	Dwa niezależne kanały terapeutyczne	TAK
3.	Zasilanie sieciowe i/lub akumulatorowe – wbudowany akumulator	TAK
4.	Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji	TAK
5.	Modulacja impulsów: / wiązka (burst) / fala sinusoidalna / fala trapezoidalna / fala symetryczna	TAK
6.	Programowalne serie impulsów	TAK
7.	Technologia skoncentrowanego pola magnetycznego – pole magnetyczne z aplikatorów skierowane jest bezpośrednio w kierunku pacjenta	TAK
8.	Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych	TAK
9.	Ekran graficzny wym. min.70x30 mm, rozdzielczość min. 120x60 punkty	TAK (podać)
10.	Podświetlane i dobrze widoczne dodatkowe ekrany czasu terapii i natężenia	TAK
11.	Menu w języku polskim	TAK
12.	Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu	TAK
13.	Sygnały dźwiękowe	TAK
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
15.	Aplikator - dysk podwójny o rozmiarach min. 2 x 130 x 130 x 30 mm w zestawie z pasem mocującym	TAK (podać)
16.	Aplikator – solenoid o średnicy min. 60 cm	TAK (podać)
Dodatkowe
17.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
18.	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
19.	Paszport techniczny	TAK
20.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5. do Pakietu nr V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Kardiomonitor
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
	Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 5 kg z uchwytem do przenoszenia, / Wymiary: max 350 (szer.) x 300(wys.) x 450 (głeb.) mm	TAK
	Ekran o przekątnej min. 12”, kolorowy LCD TFT	TAK
	Monitor przystosowany do pracy w sieci komputerowei przewodowej i w sieci bezprzewodowej	TAK
	Ilość kanałów dynamicznych min. 8	TAK
	Rozdzielczość co najmniej 800x600	TAK
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów z min. 96 godz.	TAK
	Zasilanie monitora 230V/50Hz	TAK
	Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny pracy	TAK
	Akumulatory wymienialne przez użytkownika bez rozkręcania monitora	TAK
	Instrukcja w języku polskim ( na CD załączona do oferty)	TAK
	Obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych lub inne rozwiązania techniczne	TAK (podać)
	Funkcja zatrzymania przebiegu krzywych i przegląd na ekranie co najmniej 40 s zapamiętanych zatrzymanych krzywych	TAK
	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.	TAK
	Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr”	TAK
	Monitor wyposażony w pamięć do zapamiętywania bieżących ustawień również po wyłączeniu monitora	TAK
	Monitor wyposażony w wyjście sygnału analogowego w postaci krzywej EKG, pletyzmograficznej lub respiracji	TAK
	Monitor wyposażony w wyjście sygnału przywołania pielęgniarki	TAK
	Monitor wyposażony w wyjście sygnału synchronizacji defibrylatora	TAK
	Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora	TAK
	W ofercie oprogramowanie i przewód połączeniowy do wysyłania danych z monitora do komputera osobistego	TAK
	Statyw na kółkach z dwoma koszykami na akcesoria	TAK
Pomiar EKG/ ST/RESP
	Pomiar częstości pracy serca pacjentów dorosłych w zakresie co najmniej / od 15 do 300 B/min	TAK
	Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV	TAK
	Pomiar częstości oddechu pacjentów dorosłych w zakresie co najmniej / od 6 do 120 R/min	TAK
	Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu w zakresie min. od 10 do 40 s	TAK
	Przewód EKG z 5. końcówkami EKG. Odłączane pojedynczo końcówki – możliwość używania tylko 3. odprowadzeń	TAK
	100 jednorazowych elektrod EKG na podkładzie z mikroporu, z przesuniętym w stosunku do środka elektrody złączem do podłączenia końcówek EKG	TAK
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
	Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego	TAK
	Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 10 do 270 mmHg	TAK
	Tryb pracy ręczny	TAK
	Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 480 minut	TAK
	Mankiety dla dorosłych: / średni- obwód kończyny: 18-26 cm; / duży- obwód kończyny: 25-35 cm; / bardzo duży- obwód kończyny: 46-66 cm; / oraz przewód łączący mankiet z monitorem.	TAK
Pomiar saturacji i pletyzmografia
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu	TAK
	Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik	TAK
	Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji	TAK
	Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem.	TAK
Pomiar temperatury
	Wyświetlanie wartości temperatury ciała w dwóch punktach oraz temperatura różnicowa	TAK
	Czujnik temperatury powierzchniowy	TAK
Dodatkowe
	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
	Paszport techniczny	TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
Załącznik nr 1.6. do Pakietu nr VI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/ typ: ………………………………
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I.	Pompa infuzyjna
Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany TAK/NIE
Właściwości urządzenia
1.	Możliwość współpracy ze strzykawkami o objętości 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml	TAK
2.	Głowica napędowa wykonana z materiału odpornego na uderzenia	TAK
3.	Masa pompy max. 3 kg	TAK
4.	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem	TAK
5.	Podświetlany panel sterowania i klawisze	TAK
Parametry użytkowe
6.	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji- zabezpieczenia przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji	TAK
7.	Zakres prędkości infuzji min 0,1 ml do 1 800 ml/godz.	TAK (podać)
8.	Zakres zwiększania prędkości infuzji: * 0,1-99,99 ml/h /narastająco co 0,1 ml/, / *100,00-999,00 ml/h /narastająco co 0,1 ml/,	TAK
9.	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu	TAK
10.	Bolus podawany na żądanie	TAK
11.	Bolus o określonej objętości	TAK
12.	Zakres prędkości podaży bolus max. 50-1800 ml/h	TAK
13.	Dokładność prędkości infuzji +/- 2%	TAK
14.	Możliwość ustawienia 1 z 9 poziomów okluzji	TAK
Parametry techniczne
15.	Zasilanie AC 230 V 50 Hz	TAK
16.	Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny	TAK
17.	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 7 godz. Przy przepływie 25 ml/godz.	TAK
18.	Pamięć menu obsługi min. 500 leków z parametrami terapii	TAK (podać)
19.	Jednostki programowania infuzji: mg, µg, IE lub mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; itp.)	TAK (podać)
Alarmy
20.	Akustyczno- optyczny system alarmów i ostrzeżeń	TAK
21.	Alarm przypominający- zatrzymana infuzja	TAK
22.	Alarm okluzji	TAK
23.	Alarm rozładowanego akumulatora	TAK
24.	Alarm informacyjny o nieprawidłowo założonej strzykawce	TAK
25.	Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu	TAK
26.	Alarm wstępny- 3 min. przed końcem infuzji	TAK
27.	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora	TAK
Dodatkowe
28.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK (podać)
29.	Certyfikat CE Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych	TAK
30.	Paszport techniczny	TAK
31.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne,
w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.

        …………………………………………..
        Podpis	(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

        pomiędzy:
SPZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 NIP: 627 16 69 770 KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora	mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:
zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ..................... na dostawę urządzeń medycznych.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........ / PAKIET…………… STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe.
2. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń medycznych zgodnie z ofertą z dnia ................... stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Urządzenia medyczne dostarczone zostaną do Szpitala Powiatowego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy transportem własnym Wykonawcy wraz z wniesieniem i zainstalowaniem urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odbiór urządzeń potwierdzony zostanie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym.
3. Urządzenia medyczne muszą być dostarczone do Szpitala Powiatowego fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane, powinny posiadać instrukcję użytkowania, gwarancję i dokumentację w języku polskim.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego faxem lub telefonicznie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia urządzenia medycznego do Szpitala Powiatowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowej zapłaty dostarczyć i zainstalować urządzenia medyczne, i przeprowadzić szkolenie personelu, o którym mowa w § 5 umowy.

# § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem nieważności - dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin - od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

# § 5

1. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia medycznego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić bez odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu w obsłudze danego sprzętu.
2. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym umiejętność obsługi i użytkowania danego sprzętu.

§ 6

1. Czas trwania gwarancji wynosi ………….. od momentu dostawy urządzenia medycznego do Szpitala Powiatowego potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym.
2. Naprawy serwisowe wynikające z normalnego używania urządzenia medycznego w okresie gwarancji, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez Wykonawcę bezpłatnie. Wykonawca zobowiązany jest również w przypadku potrzeby wymienić i zamontować uszkodzoną część na swój koszt. Czas usunięcia awarii strony ustalają na 48 godzin od momentu pisemnego powiadomienia faxem pod nr tel. ............................ przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii droga telefoniczną, faksową pod nr .................... przez 24h/dobę.
4. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element na nowy.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilościach i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1. W wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2. W wysokości 3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;
3. W wysokości 1% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

# § 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 10

Zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
1. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
2. zmiany stawki VAT;
3. zmiany numeru katalogowego producenta;
4. zmiany warunków płatności tj. rozłożenia płatności na raty.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

# § 14

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta;
- Opis przedmiotu zamówienia;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
#

# § 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

##### Załącznik nr 3
...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………. , oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) które brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) .
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

        ......................................................
(miejscowość i data)
    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

................................................... / .................................................. Załącznik nr 4 / ................................................... / ................................................... / (nazwa i adres Wykonawcy) / ................................................... / ................................................... / ................................................... / ................................................... / (nazwa i adres Zamawiającego) / ................................................................ / (miejscowość i data) / WYKAZ WYKONANYCH - WYKONYWANYCH DOSTAW / Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę urządzeń medycznych” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam / my, wykaz wykonanych, wykonywanych dostaw.

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego/ Odbiorców	Wartość / ( w zł brutto )	Opis przedmiotu zamówienia	Data wykonania
1.
2.
3.

………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )