ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ / w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice / Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 / NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 / Dyrektor tel.032/ 245-34-40 / tel.032 /770-77-84 / Kadry tel. 032/245-25-54 / Gł. księgowa tel. 032/245-25-28	Świętochłowice, 12 kwietnia 2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: ………………………….. 8/ZA/10

przedmiot zamówienia publicznego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego.

wymagany czas realizacji zamówienia .................. 3 miesiące od daty podpisania umowy.

termin składania ofert:…………………………… 20 kwietnia 2010 r. godz. 12:00

termin otwarcia ofert:…………………………… 20 kwietnia 2010 r. godz. 12:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sekretariat- pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sala konferencyjna – pokój nr 5.

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej
tel. 0-32/ 245-33-38 w godzinach od 12:00 - 14:00 - Martyna Kołton
fax. 0-32/ 770-74-35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

w zakresie przedmiotu zamówienia :
tel. 032/ 245-50-41 wew. 230 w godzinach od 11:00 - 12:00 - mgr Danuta Wykowska
fax. 0-32/ 770-74-35
chirurgia@szpital2.zoz.net.pl

tel./fax 032/ 245-50-98 w godzinach od 10:00 - 12:00	- mgr Maria Walus
maria.walus@zoz.net.pl

kryteria oceny ofert:	cena	- 100%

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

załączniki:
1.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Wzór umowy - Załącznik nr 2A, 2B.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
    2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655- tekst jednolity z późn. zm.) - Załącznik nr 3.
 4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw - Załącznik nr 4.

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego.

###### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
(CPV) kodami:

33100000-1 Urządzenia medyczne,
33141320-9 Igły medyczne.

Zakres zamówienia obejmuje V części (pakietów) – Załącznik nr 1

Pakiet I	-	Siatki chirurgiczne niewchłanialne do operacyjnego leczenia przepuklin w ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.
Pakiet II	-	Siatki chirurgiczne niewchłanialne do laparoskopowego leczenia przepuklin w ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.
Pakiet III	-	Siatki chirurgiczne częściowo wchłanialne do operacyjnego leczenia przepuklin w ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.
Pakiet IV	-	Drobny sprzęt medyczny jałowy w ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.
Pakiet V	-	Drobny sprzęt medyczny dla Oddziału Otolaryngologii w ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Dostawy dla pakietów I, II, III, V dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za pomocą faxu przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. Siatki chirurgiczne dostarczane będą w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia transportem Wykonawcy wraz z wniesieniem towaru do magazynu na miejsce wskazane przez pracownika magazynu.
Godziny dostaw do magazynu: 7.30 – 12.00.
Dostawy dla pakietu IV dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za pomocą faxu przez pracownika Apteki szpitalnej. Sprzęt medyczny dostarczany będzie w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia transportem Wykonawcy wraz z wniesieniem towaru do magazynu na miejsce wskazane przez personel apteki.
Godziny dostaw do magazynu: 7.30 – 14.00.
1. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.
2. Zamawiający może, po otwarciu ofert, żądać przesłania próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w celu porównania zaoferowanego asortymentu z ofertą.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca wykaże wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie w/w warunków innym podmiotom, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 4.
Wykonawca wykaże wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający wymaga przedłożenia:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) – Załącznik nr 3.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust 3 pkt b, c, d i f składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zamiast dokumentów, o których mowa w 3 pkt e), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit a) ppkt 1 i 2 oraz pkt 4 lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wymagane jest wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
  1. Ulotkę informacyjną producenta w języku polskim – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zawierającą informacje o produkcie.
  2. Kserokopię dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z poźn. zm.).
Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych zasadach, wymaga się przedłożenia informacji , o której mowa w ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

      1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
      2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
      3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
      4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

###### Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na wyżej określonych zasadach, wymaga się przedłożenia informacji , o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Martyna Kołton, tel.:032/ 245-33-38 fax. 032/ 770-74-35,
  e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl;
- Danuta Wykowska, tel.: 032/ 245-50-41 wew. 230, fax. 0-32/ 770-74-35,
  e-mail: chirurgia@szpital2.zoz.net.pl;
- Maria Walus, tel/fax.: 032/ 245-50-98,
  e-mail: maria.walus@zoz.net.pl.

###### Rozdział 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2A lub 2B.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa
i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Dostawa siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego”

Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową”.
W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne.

Rozdział 11. Sposób obliczenia ceny oferty

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
Oferowana cena powinna być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12. Język postępowania

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział 13. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- sekretariat- pok. nr 2 w terminie do 20 kwietnia 2010 r. do godz. 12:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

###### Rozdział 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2010 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 Rozdział 15. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z zapisami Działu VI „Środki Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu w formie pisemnej, celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującym kryterium:

Kryterium / 1. cena	Waga (%) / 100 %

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących kryteriów i wag :

Kryterium – cena brutto – 100%

Cena brutto najniższa wśród ofert
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto danego Wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 17. Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
      niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 18. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
   i prawne;
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu. Może to uczynić również w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień
Pani Martyna Kołton, tel. 0-32/ 245-33-38, fax. 0-32/770-74-35, telefonicznie i faxem
w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.
Pani Danuta Wykowska, tel. 0-32/ 245-50-41, fax. 0-32/770-74-35, telefonicznie i faxem
w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 11:00 do 12:00.
Pani Maria Walus, tel. 032/ 245-50-98 telefonicznie i faxem w zakresie przedmiotu zamówienia w godzinach od 10:00 - 12:00.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 16 kwietnia 2010 r. do godz. 24:00.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumienia się drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoz.net.pl
2. Adres strony internetowej: http://www.zoz.net.pl

Świętochłowice, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet I - Siatki chirurgiczne niewchłanialne do operacyjnego leczenia przepuklin

L.P.	ASORTYMENT	J.m.	ILOŚĆ MAX	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Siatka chirurgiczna nieresorbowalna, polipropylenowa z przędzy monofilamentowej, gramatura 85 g/ m2 pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, rozm. 6cm x 11 cm	szt.	10
2.	Siatka chirurgiczna nieresorbowalna, polipropylenowa z przędzy monofilamentowej, gramatura 85 g/ m2 pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, / rozm. 12,5 cm x 25 cm	szt.	2
3.	Siatka chirurgiczna nieresorbowalna, polipropylenowa z przędzy monofilamentowej, gramatura 85 g/ m2 pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, / rozm. 26cm x 36 cm	szt.	1
4.	Siatka chirurgiczna nieresorbowalna o dużych porach ułatwiających wgajanie, wielkość porów 3,3 mm2 , polipropylenowa z przędzy monofilamentowej do leczenia dużych przepuklin brzusznych, gramatura 85 g/m2 pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, rozm. 6 cm x 11 cm	szt.	10
5.	Siatka chirurgiczna nieresorbowalna o dużych porach ułatwiających wgajanie- wielkość porów 3,3 mm2 , polipropylenowa z przędzy monofilamentowej do leczenia dużych przepuklin brzusznych, gramatura 85 g/m2 pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, rozm. 12,5 cm x 25 cm	szt.	2
6.	Siatka chirurgiczna nieresorbowalna o dużych porach ułatwiających wgajanie- wielkość porów 3,3 mm2 , polipropylenowa z przędzy monofilamentowej do leczenia dużych przepuklin brzusznych, gramatura 85 g/m2 pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo- foliowe posiadające samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji, rozm. 26 cm x 36 cm	szt.	1
				Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A, 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet II - Siatki chirurgiczne niewchłanialne do laparoskopowego leczenia przepuklin

L.P.	ASORTYMENT	J.m.	ILOŚĆ MAX	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Siatka chirurgiczna niewchłanialna, , zbudowana z poliestru wielowłóknowego o ażurowym szczelnym splocie prostokątnym, usztywniana, przeznaczona do implantacji metodą operacji laparoskopowej, rozm. 30 cm x 30 cm	szt.	2
				Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A, 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet III - Siatki chirurgiczne częściowo wchłanialne do operacyjnego leczenia przepuklin

L.P.	ASORTYMENT	J.m.	ILOŚĆ MAX	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Siatka chirurgiczna częściowo wchłanialna, kompozytowa, zbudowana z monofilamentowych włókien polipropylenowych i monofelamentowych włókien poliglekapronowych rozm. 6 cm x 11 cm	szt.	10
				Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A, 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

       ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet IV- Drobny sprzęt medyczny jałowy
L.P.	ASORTYMENT	J.m.	ILOŚĆ MAX	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Igła iniekcyjna j.u. sterylna 0,45x16/25 op. x 100 szt.	op.	25
2.	Igła iniekcyjna j.u. sterylna 0,5x25 op. x 100 szt.	op.	10
3.	Igła tępa z otworem centralnym do bezpiecznego pobierania leków 1,2x40 mm z kolorową osłonką (np. czerwoną/ zieloną) odróżniającą się od igły iniekcyjnej op. x 100 szt.	op.	40
4.	Igła typu motylek o dł. min 20 mm z końcówka luer-lock, roz. 19-27G, dren min. 30 cm	szt.	300
5.	Kranik trójdrożny z niezależnie obracającą się nakrętką LUER-LOCK, sterylny j.u., pokrętło trójramienne białe, posiadające optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia w każdej pozycji, w zestawie znaczniki do oznaczania linii krwi (czerwony, niebieski), przeźroczysta obudowa, obrót 360o, przystosowany do pracy z pompką, możliwość podawania lipidów i chemioterapeutyków, nie zawierający lateksu (oznaczenie producenta na op. jednostkowym, sterylizowane prom. β i pakowane pojedyńczo).	szt.	500
6.	Zestaw sterylny do punkcji jamy opłucnej, zawierający igłe: 14G/ 16G/ 19 G o dł. 80 mm, strzykawkę, kranik 3-drożny, worek o poj. 2000 ml z podziałką i zastawką antyzwrotną	szt.	25
7.	Korek typu LUER-LOCK	szt.	2000
				Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A, 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )
Pakiet V- Drobny sprzęt medyczny dla Oddziału Otolaryngologii
L.P.	ASORTYMENT	J.m.	ILOŚĆ MAX	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Jednorazowa końcówka do odsysania pola operacyjnego z możliwością kształtowania, przeznaczona do zabiegów kardiologicznych, laryngologicznych, neurologicznych, połączona z e stopniowanym łącznikiem, pasującym do wszystkich typów drenów, rozmiary CH6-12 w wersji krótkiej i długiej, sterylna.	szt.	200
				Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A, 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

### Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )

### Załącznik nr 2A

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

        pomiędzy:
SPZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 NIP: 627 16 69 770 KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora	mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:
zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ........................ na dostawę siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........ / PAKIET……….. / STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe.
2. Sprzęt medyczny powinien być dostarczany do Magazynu przy ul. Chorzowskiej 36,
   41 - 605 w Świętochłowicach - dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Czas trwania umowy – 3 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia ………. r. do dnia ………r.
4. Sprzęt medyczny dostarczany będzie w ciągu 7 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr .....................................
5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Magazynu przy ul. Chorzowskiej 36,
   41-605 w Świętochłowicach ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy w godz. 7.30 – 12.00.
6. Sprzęt medyczny będzie zamawiany w zależności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia sprzętu medycznego w ilościach maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy,
   z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust.1.
# § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę sprzętu medycznego przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem nieważności - dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin - od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

# § 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2. w wysokości 1 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

# § 7

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3.	Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 8

Zgodnie z Art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
1. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
2. zmiany stawki podatku VAT;
3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
4. zmiany konfekcjonowania przy założeniu, że cena proponowanego opakowania
   w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
5. konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy - przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
6. zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy wyrób medyczny zostanie wycofany z produkcji. W takim, przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

# § 12

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
#

# § 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
### Załącznik nr 2B

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

        pomiędzy:
SPZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 NIP: 627 16 69 770 KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora	mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:
zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ........................ na dostawę siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........ / PAKIET IV / STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeżeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane za nieprawdziwe.
2. Sprzęt medyczny powinien być dostarczane do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36,
   41 - 605 w Świętochłowicach - dostawa następowała będzie sukcesywnie zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Czas trwania umowy – 3 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia ………. r. do dnia ………r.
4. Sprzęt medyczny dostarczane będzie w ciągu 7 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr .....................................
5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Apteki szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36,
   41-605 w Świętochłowicach ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy w godz. 7.30 – 14.00.
6. Sprzęt medyczny będzie zamawiane w zależności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia sprzętu medycznego w ilościach maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy,
   z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust.1.
# § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę sprzętu medycznego przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem nieważności - dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin - od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

# § 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1. w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2. w wysokości 1 % wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

# § 7

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3.	Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 8

Zgodnie z Art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
1. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
2. zmiany stawki podatku VAT;
3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
4. zmiany konfekcjonowania przy założeniu, że cena proponowanego opakowania
   w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
5. konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy - przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
6. zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy wyrób medyczny zostanie wycofany z produkcji. W takim, przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennik, po cenie określonej w formularzu ofertowym.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

# § 12

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
#

# § 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

##### Załącznik nr 3

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………. , oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) które brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) .
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

        ......................................................
(miejscowość i data)
    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

................................................... / .................................................. Załącznik nr 4 / ................................................... / ................................................... / (nazwa i adres Wykonawcy) / ................................................... / ................................................... / ................................................... / ................................................... / (nazwa i adres Zamawiającego) / ................................................................ / (miejscowość i data) / WYKAZ WYKONANYCH - WYKONYWANYCH DOSTAW / Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawa siatek chirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych, wykonywanych dostaw.

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego/ Odbiorców	Wartość / ( w zł brutto )	Opis przedmiotu zamówienia	Data wykonania
1.
2.
3.

………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )