Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 1 – Jednorazowe majtki i pieluchomajtki dla dorosłych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań | Oferowana chłonność | Cena jednostkowa netto za opakowania | Wartość netto [kol. 6 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Majtki chłonne dla dorosłych, zakładane jak zwykła bielizna, o podwyższonym poziomie chłonności, pokrycie oddychającą włókniną, elastyczne na całym obwodzie, idealnie dopasowujące się do ciała podczas ruchu, z wewnętrznymi osłonkami bocznymi, zapobiegającymi wyciekaniu, rozmiar : S/1 (obwód 55-80cm)chłonność min 1200g , M/2( obwód:75-110cm) chłonność min 1400g , L/3 (obwód:100-150cm) chłonność min 1500,g - w zależności od potrzeb i zamówień szpitala a= 10szt |  |  |  | 450 | ………… ml |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw. Dzienne , wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu na całej powierzchni produktu. Posiadające :jeden lub dwa elastyczne ściągacze taliowe - w przedniej i tylnej części pieluchomajtek, podwójne, dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy - dające możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchomajtek, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i osłonki przeciwwyciekowe z elastycznej przędzy, bez lateksu, skierowane na zewnątrz. Rozmiar : M (obwód:75-110cm) chłonność min 2100g, L/3 (obwód:100-150cm), Chłonność min. 2600g - w zależności od potrzeb i zamówień szpitala, a= 30 szt |  |  |  | 150 | ………… ml |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw. Nocne, wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu na całej powierzchni produktu. Posiadające :jeden lub dwa elastyczne ściągacze taliowe - w przedniej i tylnej części pieluchomajtek, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy - dające możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchomajtek, podwójny indykator wilgotności - podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i osłonki przeciwwyciekowe z elastycznej przędzy, bez lateksu, skierowane na zewnątrz. Rozmiar : XL/4 ( obwód :powyżej 150cm) L/3 (obwód: 100-150cm) Chłonność min 3200g M/2 (obwód:75-110cm), Chłonność min. 2900g, Rozmiar S/1(obwód:55-80cm): Chłonność min.2100g, - w zależności od potrzeb i zamówień szpitala, a=30szt. |  |  |  | 1.590 | ………… ml |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 – Jednorazowe pieluchy dla niemowląt

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań | Oferowana chłonność | Cena jednostkowa netto za opakowania | Wartość netto [kol. 6 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pieluchy dla niemowląt 0-2 kg (+/- 1kg) oddychające , utrzymujące wilgoć z dala od skóry dziecka, posidające anatomiczny wkład chłonny oraz delikatne falbanki i warstwę dystrybucyjną, rozprowadzającą wilgoć wzdłuż wkładu chłonnego, posiadające wytrzymałe rzepy wielokrotnego zapinania. Produkt jednorazowego użytku. a=46 szt. |  |  |  | 35 | ………… ml |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchy dla niemowląt 2-5 kg (+/- 1kg) oddychające , utrzymujące wilgoć z dala od skóry dziecka, posidające anatomiczny wkład chłonny oraz delikatne falbanki i warstwę dystrybucyjną, rozprowadzającą wilgoć wzdłuż wkładu chłonnego, posiadające wytrzymałe rzepy wielokrotnego zapinania. Produkt jednorazowego użytku, a= 42 szt |  |  |  | 50 | ………… ml |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchy dla niemowląt 3-6 kg (+/- 1kg)oddychające , utrzymujące wilgoć z dala od skóry dziecka, posidające anatomiczny wkład chłonny oraz delikatne falbanki i warstwę dystrybucyjną, rozprowadzającą wilgoć wzdłuż wkładu chłonnego, posiadające wytrzymałe rzepy wielokrotnego zapinania. Produkt jednorazowego użytku, a= 38 szt. |  |  |  | 57 | ………… ml |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchy dla niemowląt 5-9 kg (+/- 1kg) oddychające , utrzymujące wilgoć z dala od skóry dziecka, posidające anatomiczny wkład chłonny oraz delikatne falbanki i warstwę dystrybucyjną, rozprowadzającą wilgoć wzdłuż wkładu chłonnego, posiadające wytrzymałe rzepy wielokrotnego zapinania. Produkt jednorazowego użytku a=32szt. |  |  |  | 32 | ………… ml |  |  |  |  |
| 5. | Pieluchy dla niemowląt 8-18 kg (+/- 1kg) oddychające , utrzymujące wilgoć z dala od skóry dziecka, posidające anatomiczny wkład chłonny oraz delikatne falbanki i warstwę dystrybucyjną, rozprowadzającą wilgoć wzdłuż wkładu chłonnego, posiadające wytrzymałe rzepy wielokrotnego zapinania. Produkt jednorazowego użytku, a= 27szt |  |  |  | 8 | ………… ml |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 - Podkłady higieniczne jednorazowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana chłonność | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 7 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej. Minimalna chłonność -1500 ml Rozmiar: 60cm x 90 cm; a=30 szt |  |  |  | ………g/ml | 250 |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady higieniczne, jednorazowe, stanowiące zabezpieczenie przed zawilgoceniem i zabrudzeniem łóżka i pościeli, wkład chłonny z miękkiej pulpy celulozowej, górna warstwa podkładu wykonana z miękkiej włókniny, przyjaznej dla skóry, spodnia warstwa z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii. Podkład posiada włókninowe skrzydła do podłożenia pod materac Minimalna chłonność 2000g/ml, Rozmiar: 90x 170 cm; a= 30 szt |  |  |  | ………g/ml | 150 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |