## FORMULARZ_RĘKAWICE
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – 2020 r.
Przedmiot zamówienia : Dostawa rękawic medycznych

Pakiet 1. Rękawice chirurgiczne sterylne
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, mankiet prosty, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, siła zrywu przed starzeniem ≥ 17N, AQL 1,0, zawartość protein lateksu max. 30µg/g, dł.min.285 mm, grubość (+/- 0,01mm): palca- 0,22mm, dłoni- 0,205mm, mankietu- 0,24mm, zgodność z normą 93/42/EEC & 2007/47/EC klasa IIa i EN 455 1-3, EN 374 1-3, sterylizacja Gamma, od wewnątrz pakowane w koperty papierowe, zewnętrzne opakowanie papier/papier. Rozmiar 5,5 – 9,0.		para	650
2		Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, AQL 1,0, dł.min., zawartość protein lateksu max. 30µg/g, dł.min.290 mm, grubość (+/- 0,01mm) : palca- 0,22mm, dłoni- 0,19mm, mankietu- 0,15mm, zgodność z normą 93/42/EEC & 2007/47/EC klasa IIa i EN 455 1-3, 374 1-3, sterylizacja Gamma, od wewnątrz pakowane w koperty papierowe, zewnętrzne pakowanie folia/folia. Rozmiar 5,5 – 9,0.		para	7000
3		Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, obustronnie silikonowana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, dł.min.300mm, grubość: na placu od 0,16 mm, na dłoni od 0,15 mm, na mankiecie od 0,15 mm, AQL 1.0, sterylizacja Gamma, średnia wartość siły zrywu w N przed starzeniem 10, po starzeniu 12, zgodność z normą 93/42/EEC & 2007/47/EC klasa IIa, EN 455 1-3 i 374 1-3, sterylizacja Gamma, pakowana w podwójne opakowanie odporne na wilgoć Rozmiar 5,5 – 9,0.		para	300
4		Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość na palcu 0.19-0.20 mm, na dłoni 0.17-0.18 mm oraz na mankiecie 0.15-0.16 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 15N oraz minimum po starzeniu 13 N, bez protein lateksu, AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy), Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodność z normą EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar 6 – 9,0.		para	1200
5		Rękawice ginekologiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, obustronnie chlorowane, pow. zewn. teksturowana, kształt anatomiczny, min. dł. 500mm, grubość : palca 0,33-0,34 mm, mankietu 0,18-0,19mm, max.poziom protein 21 µg/g, AQ: 1.0, opakowanie zewnętrzne papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa, sterylizacja Gamma. Rozmiar S-L.		para	20
					Wartość razem

Pakiet 2. Rękawice medyczne niesterylne I
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia zewnętrzna pokryta polimerem, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana; długość rękawicy minimum 265 mm, grubość na palcu 0.10 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm; rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL ≤ 1.0. Konstrukcja opakowania umożliwiająca dwa sposoby pobierania rękawic: standardowo poprzez otwór centralny lub pojedynczo za mankiet. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie a'100 szt. Dostępne w rozmiarach XS – XL.		op	500

Pakiet 3. Rękawice medyczne niesterylne II
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, długość min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu po starzeniu min. 8 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDD i PPE, zgodność z wyżej wymienionymi normami, poziomem AQL, datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe a’100, dostępne w rozmiarach XS–XL .		op	4000

Pakiet 4. Rękawice medyczne niesterylne III
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice diagnostyczne, ochronne, lateksowe, bezpudrowe, jednorazowe, niesterylne, o grubszych ściankach i przedłużonym, rolowanym mankiecie; powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej powierzchni, kształt uniwersalny, pasujący na obie dłonie; o min. długości wynoszącej 240 mm, AQL 1.5; zaklasyfikowane jako wyrób medyczny – klasa I zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG. Zgodność z normami: EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455- 3:2006; EN 4554:2009, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008 oraz jako Środek Ochrony Indywidualnej–kategoria III zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Zgodność z normami: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 374-1:2003 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), EN 374-2:2003, EN 374-3:2003. Dostępne w rozmiarach: S – XL . Opakowanie a' 50 szt.		op.	500

Pakiet 5. Rękawice medyczne niesterylne IV
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, , kształt uniwersalny, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, długość min. 283 mm, grubości minimalne: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, siła po starzeniu min. 12 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDD i PPE, zgodność z wyżej wymienionymi normami, poziomem AQL, datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe a’100 sztuk, dostępne w rozmiarach S–XL.		op	20
2		Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe; długość min.240mm, mankiet rolowany. Grubość minimalna pojedynczej ścianki: mankiet 0,06mm, dłoń 0,08mm, palec 0,11mm; siła zrywu przed starzeniem min. 7N oraz po starzeniu min. 7N; rękawice bez protein lateksu, Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, z wewnętrzną warstwa kosmetyczną: pokryte kolagenem i alantoiną. AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z normami EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, ASTM F1671,. Odporność chemiczna zgodnie EN 374-3, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD i PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, zgodność z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie a’100 sztuk, dostępne w rozmiarach XS – XL.		op.	70
					Wartość razem

Pakiet 6. Rękawice medyczne niesterylne V
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,30 mm, na mankiecie 0,20 mm. Długość min. 290 mm, średnia siła zrywu min. 28N. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.III Typ A. wykonane z naturalnego lateksu (NR), nieprzepuszczalność zgodnie z EN 455-1 wynosi AQL 1,5; poziom protein zgodnie z EN 455-3 < 50 µg/g, produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374, zgodnie z normą EN 420, EN 388. Dostępne w rozmiarach: S-XL. Opakowanie papierowe a' 50 szt.		op.	200

Pakiet 7. Rękawice medyczne niesterylne VI
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, o parametrach: długość min. 300mm, grubość na palcu min. 0,14 mm, na części dłoniowej min. 0,09 mm, na mankiecie min. 0,07 mm. AQL:1,0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z normami EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1. Rękawice bezpieczne dla osób z wrażliwą skórą. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie a' 100 sztuk, rozm. S-XL.		op	20

Pakiet 8. Rękawice medyczne niesterylne VII
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolorowe, pobierane pojedynczo za mankiet od spodu, w celu uniknięcia kontaktu z pozostałą częścią rękawicy, powierzchnia zewnętrzna pokryta polimerem, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min. 240mm, grubość na placu min. 0,12mm, na dłoni min. 0,07mm oraz na mankiecie min. 0,06mm. Rękawice bez protein lateksu, AQL max. 1,0, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455 1, 2, 3, EN 374- 1 (z wyłączeniem 5.3.2), 2, 3, EN 420,Rozmiar od S do XL. Opakowanie a' 200 szt.		op.	20
2		Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, pasujący na obie dłonie, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, min.dł. 300mm, min. grubość: na placu 0,14mm, dłoni 0,09 mm, mankiecie 0,07mm, AQL 1.0, wartość średnia siły zrywu w N przed starzeniem min.8,0 i po starzeniu min.9,0 , zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 i na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rozm. XS- XL Opakowanie a' 100 szt.		op.	30
					Wartość razem

Pakiet 9. Rękawice foliowe
L.p	Nazwa handlowa	Asortyment- przykładowy opis produktu	Nr katalogowy	J.m.	Ilość max.	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość Netto	Wartość Brutto	Producent
1		Rękawice foliowe niesterylne, jednorazowe, kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, projekt i oznakowanie odpowiadające wymogom Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do nich zmianom, wykonane z materiału, który spełnia wymagania dyrektywy 2007/19/WE oraz rozporządzenia WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Komisji, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie a' 100 szt.		op.	30